## Koptāme
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
Pielikums Nr.2
.gada .
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums: | Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru vienkāršota atjaunošana asīs B-D/1-5
Būves nosaukums: | Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru vienkāršota atjaunošana asīs B-D/1-5
Būves adrese: | Cēsis, Slimnīcas iela 9
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru vienkāršota atjaunošana asīs B-D/1-5
| Kopā: | 0
| PVN (21%): | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr:
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr:

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķins
Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru vienkāršota atjaunošana asīs B-D/1-5
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Objekta nosaukums: | Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru vienkāršota atjaunošana asīs B-D/1-5
| Būves nosaukums: | Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru vienkāršota atjaunošana asīs B-D/1-5
| Objekta adrese: | Cēsis, Slimnīcas iela 9
| Pasūtījums Nr.: | 22-05
|  | Par kopējo summu (euro) | 0
|  | Kopējā darbietilpība (c/h) | 0
Tāme sastādīta: 2022. gada 7. jūnijā
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi
1 | 1-0 | Būvlaukuma sagatavošana un uzturēšana
2 | 1 | Vispārējie būvdarbi
3 | 2 | Ūdensvads un kanalizācija
4 | 3 | Apkure
5 | 4 | Elektroapgāde
6 | 5 | Elektronisko sakaru sistēmas
7 | 6 | Tehnoloģiskā daļa
|  | KOPĀ |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Virsizdevumi (12,00%) | 0
|  | t.sk.darba aizsardzība | 0
|  | Kopsavilkums | 0
|  | Pavisam kopā | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr:
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr:

## lokālā tāme_1_0
Lokālā tāme Nr.1 -0
Būvlaukuma sagatavošana un uzturēšana
| Objekta nosaukums: | Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru vienkāršota atjaunošana asīs B-D/1-5 Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru vienkāršota atjaunošana asīs B-D/1-5
| Būves nosaukums: | Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru vienkāršota atjaunošana asīs B-D/1-5 Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru vienkāršota atjaunošana asīs B-D/1-5
Objekta adrese: Slimnīcas iela 9, Cēsis
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz.
1 | Savākt būvgružus un šķirot pēc izstrādājuma materiāla. Daudzumu norāda pretendenti | m3
2 | Konteineru nomas izmaksas. Pretendents norāda konteinera tilpumus | gb./ dnn
3 | Konteineru nogāde līdz izgāztuvei. Pretendents norāda attālumu km. Pretendents norāda konteinera tilpumu | gb./ dnn
4 | Savākt un pārstrādāt būvgružus otrreizējai izmantošanai ( stāvlaukuma izbūvei). Otrreizējās pārstrādes būvgružu izmaksas norāda un aprēķina pretendents | m3
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr:
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr:

## Vispārējie būvdarbi
Lokālā tāme Nr. 1
Vispārējie būvdarbi
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Objekta nosaukums: | Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru vienkāršota atjaunošana asīs B-D/1-5
| Būves nosaukums: | Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru vienkāršota atjaunošana asīs B-D/1-5
| Objekta adrese: | Cēsis, Slimnīcas iela 9
[12 empty] | Tāmes izmaksas | 0 | euro
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | summa
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Demontāža | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Durvju demontāža un utilizācija | gb | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Izlietņu demontāža un utilizācija | gb | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Piekārta sēdpoda ar skalojamo kasti demontāža un utilizācija | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Dušas demontāža un utilizācija | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Trapu demontāža un utilizācija | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Gaismekļu demontāža un utilizācija | gb | 36 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Palodžu demontāža un utilizācija | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Sienu ar apdari, logiem, palodzēm demontāža un utilizācija | m2 | 142 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Grīdu seguma, izlīdzinošās kārtas (līdz pārsegumam) demontāža un utilizācija | m2 | 164 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Terraco grīdu seguma, izlīdzinošās kārtas (līdz pārsegumam) demontāža un utilizācija | m2 | 31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Grīdas paaugsinājuma apdares demontāža un utilizācija, izvērtējot iespēju izlīdzināt grīdas līmeni | m2 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Grīdas seguma demontāža un utilizācija | m2 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Piekārto moduļgriestu demontāža un utilizācija | m2 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Piekārto riģipša griestu demontāža un utilizācija | m2 | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Saglabājamo, atjaunojamo esošo KNAUF CLEANEO piekārto griestu demontāža un utilizācija (inženierkomunikāciju izbūves zonās) | m2 | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Apmetuma demontāža un utilizācija | m2 | 309 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Grīdu konstrukcijas G1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Esošā pārseguma paneļa šuvju aizbetonēšana, izdrupumu aizpildīšana ar javu, līdzenas virsmas izveide | m2 | 161 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Izolācijas Paroc SSB1 ieklāšana 50mm | m2 | 161 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Polietilena plēves ieklāšana noblīvējot salaiduma vietas ar līmlenti, pārlaidums vismaz 80mm, pielietojot apmales lentas pārklāju | m2 | 161 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | "Estrich" ar polipropilēna šķiedru stiegrots cementa bāzes izlīdzinošais slānis. Betona klases vismaz C25, pap perimetru iestrādāta atdalošā polietilēna lenta. 56mm | m2 | 161 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Grīdu konstrukcijas G2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Esošā pārseguma paneļa šuvju aizbetonēšana, izdrupumu aizpildīšana ar javu, līdzenas virsmas izveide | m2 | 46 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Izolācijas Paroc SSB1 ieklāšana 30mm | m2 | 46 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Polietilena plēves ieklāšana noblīvējot salaiduma vietas ar līmlenti, pārlaidums vismaz 80mm, pielietojot apmales lentas pārklāju | m2 | 46 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | "Estrich" ar polipropilēna šķiedru stiegrots cementa bāzes izlīdzinošais slānis. Betona klases vismaz C25, pap perimetru iestrādāta atdalošā polietilēna lenta. 72mm | m2 | 46 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Grīdu konstrukcijas G3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Špaktelēts, gruntēts esošs izlīdzinošais slānis | m2 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Sienu konstrukcija 1-1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Ģipskartons 2x12,5mm Knauf BLUE (GKFI) | m2 | 134 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Starpsienas karkass 100mm (Pastiprināts bīdāmo durvju sliedes vietās, izlietņu un lenteru stiprinājumu vietās) | m2 | 134 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Minerālvate Knauf insulation TP115, 100mm | m2 | 134 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Ģipskartons 2x12,5mm Knauf BLUE (GKFI) | m2 | 134 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Sienu konstrukcija 2-2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Ģipskartons 2x12,5mm Knauf BLUE (GKFI) | m2 | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Šahtsienas karkass 75mm (Pastiprināts izlietņu un lenteru stiprinājumu vietās) | m2 | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Minerālvate Knauf insulation TP115, 75mm | m2 | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Sienu konstrukcija 3-3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Ģipskartons 12,5mm Knauf BLUE (GKFI), pielīmets ar Knauf Perlfix | m2 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Grīdu apdare | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | PVC homogēna linoleja grīdas segums uz hidroizolējošas līmes, 34-43 klase, biezums 2mm, ar Evercare virsmas pārklāju, T virsmas cietības klasi, pretslīdēšanas klasi R9, ar labu ķīmisko noturību, ugunsreakcijas klasi ne zemāku kā Bfl-s1. gerflor Mipolam Planet, tonis 5408 Chalk Dust (NCS S 1500-N). Pie sienas linoleju uzlocīt 150mm | m2 | 17.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | PVC homogēna linoleja grīdas segums uz hidroizolējošas līmes, 34-43 klase, biezums 2mm, ar Evercare virsmas pārklāju, T virsmas cietības klasi, pretslīdēšanas klasi R9, ar labu ķīmisko noturību, ugunsreakcijas klasi ne zemāku kā Bfl-s1. gerflor Mipolam Planet, tonis 5430 Sideral grey (NCS S 4502-B). Pie sienas linoleju uzlocīt 150mm | m2 | 148.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | PVC linoleja grīdas segums uz hidroizolējošas līmes, biezums 6.2mm, ar Triple Action Protecsole virsmas pārklāju, ar labu ķīmisko noturību, ugunsreakcijas klasi ne zemāku kā Cfl-s1. Gerflor Taraflex Multi-use, tonis 7019 Wood Crosscut (NCS S 4502-G). Pie sienas linoleju uzlocīt 150mm | m2 | 45.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Griesti | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Ģipškartona piekārtie griesti, špaktelēti un krāsoti ar ūdensemulsijas krāsu Tikkurila Argentum 20. Krāsoti balti | m2 | 110.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Ģipškartona piekārtie griesti- vertikālā daļa, špaktelēti un krāsoti ar ūdensemulsijas krāsu Tikkurila Argentum 20. Krāsoti balti | m2 | 39.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Ecophon Saint-Gobain Hygiene Clinic A, piekārtie moduļgriesti 600x600mm, redzama sistēma C1, balts (NCS S 0500 - N), līstes baltas | m2 | 54.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Ecophon Saint-Gobain Hygiene Protect A, ar klipšu stiprinājumu, piekārtie moduļgriesti 600x600mm, redzama sistēma C1, balts (NCS S 0500 - N), līstes baltas | m2 | 7.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Pārsegums un sienas daļas virs piekārtiem griestiem pārklāts ar pretputekļu pārklājumu | m2 | 6.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Esoši atjaunojami ģipškartona piekārtie griesti Knauf Cleaneo. Špaktelēti un krāsoti ar ūdensemulsijas krāsu Tikkurila Argentum 20. Krāsoti balti | m2 | 29.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Sienu apdare | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Sienas špaktelētas, gruntētas un krāsotas ar Tikkurila Argentum 20, tonis F428 | m2 | 487.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | Sienas špaktelētas, gruntētas un krāsotas ar Tikkurila Argentum 20, tonis L499 | m2 | 64.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | Linolejs uz sienas virs darba virsmas H 650mm, apakša no grīdas 850mm. Gerflor Mipolam Planet, tonis 5430 Sideral grey (NCS S 4502-B). | m2 | 4.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | Linolejs uz sienas virs darba virsmas H 650mm, apakša no grīdas 850mm. Gerflor Mipolam Planet, tonis 5408 Chalk Dust (NCS S 1500-N). | m2 | 1.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | Sienu horizontālie sargi gaitenī un vestibilā H 400mm, augša H 900mm no grīdas. Linolejs Gerflor Mipolam Planet, tonis 5430 Sideral grey (NCS S 4502-B). | m2 | 18.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | Sienu lenteri gaitenī Gerflor SPM Esort ar PVC pārklājumu, tonis 0062 Light OAK, 900mm augstumā gaitenī lenteru sākuma un beigu posmus noslēgt ar noapaļotu pieslēgumu sienai, stiprinājumus paredzēt ik pēc 800mm | m | 16.76 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | Sienu sākuma un beigu posma pieslēgums sienai (noapaļots)- Gerflor SPM Escort ar PVC pārklājumu, tonis 0062 Light Oak, 900mm augstumā gaitenī | gb | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | Sienu stūru sargi SS1 gerflor SPM PVC profila 50, tonis 0031 alu, 50x50x H 1300mm | gb | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | Sienu stūru sargi SS gerflor SPM PVC profila 50, tonis 0005 Schist, 50x50x H 1300mm | gb | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | Sienu apmešana | m2 | 265.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | Palodzes, stūru sargi SS1 gerflor SPM PVC profila 60, tonis 0031 alu, 60x60x H 4000mm | m | 2.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | Durvis (aprīkojums saskaņā ar AR-6) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | D1. Alumīnija stiklotas durvis 1100x2100mm | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | D2. Alumīnija stiklotas durvis 1100x2100mm | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  | D3. Alumīnija stiklotas durvis 1800x2100mm | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  | D4. Koka stiklotas, bīdāmas durvis 1180x2310mm | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | D5. Koka bīdāmas durvis 1400x2100mm | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  | D6. Koka bīdāmas durvis 1100x2100mm | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  | D7. Koka rotaļlietu skapja durvis 3000x2300mm | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  | D8. Koka veļas skapja durvis 2719x2300mm | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  | D9. Koka aprīkojuma skapja durvis 3030x2300mm | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  | D10. Salokāma starpsiena 2818x2500mm | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  | Iebūvējamās mēbeles | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 |  | V1. Mēbele ar iebūvētu nerūsējošā tērauda izlietni | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 |  | V2. Mēbele ar iebūvētu nerūsējošā tērauda izlietni | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 |  | V3. Mēbele ar iebūvētu nerūsējošā tērauda izlietni | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 |  | Aprīkojums | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  | SP. Trieciendroši mitrumizturīgi spoguļi 1810xH1900mm | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  | IP. Ūdensiztutrīgs sienas panelis izlietnes un spoguļa stiprināšanai, un spogulis. Panelis 600x1896mm, spogulis 600x696mm | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 |  | BPG. Bērnu pārtinamais galds | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 |  | AS aizkaru stanga. A1; A2 aizkari | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 |  | Informatīvās norādes | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 |  | N 1.1. Pašlīmējošās plēves informatīvās uzlīmes | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 |  | N 1.2. Pašlīmējošās plēves informatīvās uzlīmes | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 |  | N 2. Informatīvā norāde ar piktogrammu | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 |  | N 3.1 Informatīvā norāde ar piktogrammu | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 |  | N 3.2 Informatīvā norāde ar piktogrammu | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 |  | N 3.3 Informatīvā norāde ar piktogrammu | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 |  | N 4 Informatīvā norāde | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 |  | N 5 Informatīvā norāde | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr:
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr:

## UK
Lokālā tāme Nr. 2
Ūdensvads un kanalizācija
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Objekta nosaukums: | Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru vienkāršota atjaunošana asīs B-D/1-5
| Būves nosaukums: | Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru vienkāršota atjaunošana asīs B-D/1-5
| Objekta adrese: | Cēsis, Slimnīcas iela 9
[13 empty] | Tāmes izmaksas | 0 | euro
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums |  | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | summa
1 |  | U1. AUKSTĀ ŪDENSAPGĀDE | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | PE-Xc/Al/PE caurule ar veidgabaliem | OD20x2.25, PN10 (DN15) | m | 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Lodveida ventilis | DN15, PN10 | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Stūra ventilis | DN15 | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Cauruļu izolācija | caurulei OD20x2.25, b=13mm | m | 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Cauruļvadu un veidgabalu stiprinājumi |  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Tīklu skalošana, dezinfekcija, hidrauliska parbaude |  | m | 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | T3. KARSTĀ ŪDENSAPGĀDE | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | PE-Xc/Al/PE caurule ar veidgabaliem | OD20x2.25, PN10 (DN15) | m | 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Lodveida ventilis | DN15, PN10 | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Cauruļu izolācija | caurulei OD20x2.25, b=20mm | m | 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Stūra ventilis | DN15 | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Cauruļu un veidgabalu stiprinājumi |  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Tīklu skalošana, dezinfekcija, hidrauliska parbaude |  | m | 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | K1. SADZĪVES KANALIZĀCIJA | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | PVC kanalizācijas caurule ar veidgabaliem | OD50 | m | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Cauruļu un veidgabalu stiprinājumi |  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | SANITĀRTEHNISKĀS IERĪCES | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Keramiskā izlietne Eurovit Pluss, 550x440x185mm, pārplūde, stiprinājumi, hromēts sifons, balta | Ideal Standard | kpl | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Keramiskā izlietne Connect Oval iebūvējama virsmā, 550x380x175mm, pārplūde, hromēts sifons, balta | Ideal Standard | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Jaucējkrāns Logis 100 Cool Start, 5L/min, keramiskais kārtridžs, temperatūras ierobežotājs, Pop-up, aukstais ūdens atverot jaucējkrānu, hroms | Hansgrohe | kpl | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Nerūsējošā tērauda virtuves izlietne Colorado Comfort, viena bļoda, 445x393 mm, hroms | Reginox | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Nerūsējošā tērauda virtuves izlietne Beta 10, viena bļoda ar plauktu, 780x430 mm, hroms | Reginox | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Virtuves jaucējkrāns Focus 160 Cool Start Eco, grozāms snīpis 360 grādos, keramiskais kārtridžs, aukstais ūdens atverot jaucējkrānu, hroms | Hansgrohe | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | PAPILDUS MATERIĀLI | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Piekļuves lūka | 250x200mm* | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Palīgmateriāli, stiprinājumi |  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Veidgabali |  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr:
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr:

## ventilacija+apkure
Lokālā tāme Nr. 3
Ventilācija, Apkure
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Objekta nosaukums: | Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru vienkāršota atjaunošana asīs B-D/1-5
| Būves nosaukums: | Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru vienkāršota atjaunošana asīs B-D/1-5
| Objekta adrese: | Cēsis, Slimnīcas iela 9
[13 empty] | Tāmes izmaksas | 0 | euro
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums |  | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | summa
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Gaisa vads no cinkota skārda loksnēm ar stiprinājumiem | 125. apaļš. SR-125 | m | 59 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Gaisa vads no cinkota skārda loksnēm ar stiprinājumiem | 160. apaļš. SR-160 | m | 63 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Gaisa vads no cinkota skārda loksnēm ar stiprinājumiem | 200. apaļš. SR-200 | m | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Gaisa vads no cinkota skārda loksnēm ar stiprinājumiem | 250. apaļš. SR-250 | m | 29 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Gaisa vads no cinkota skārda loksnēm ar stiprinājumiem | 315. apaļš. SR-315 | m | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Gaisa vads no cinkota skārda loksnēm ar stiprinājumiem | 300x100. kantains. LKR-300-100 | m | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Gaisa vads no cinkota skārda loksnēm ar stiprinājumiem | 400x100. kantains. LKR-400-100 | m | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Gaisa vads no cinkota skārda loksnēm ar stiprinājumiem | 400x200. kantains. LKR-400-200 | m | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Gaisa vads no cinkota skārda loksnēm ar stiprinājumiem | 500x150. kantains. LKR-500-150 | m | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Līkums-45 | 125. apaļš. | gb | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Līkums-45 | 200. apaļš. | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Līkums-45 | 250. apaļš. BU-250-45 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Līkums-45 | 160. apaļš. | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Līkums-45 | 200. apaļš. | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Līkums-45 | 250. apaļš. BU-250-45 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Līkums-90 | 125. apaļš. | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Līkums-90 | 160. apaļš. | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Līkums-90 | 200. apaļš. | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Līkums-90 | 125. apaļš. | gb | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Līkums-90 | 160. apaļš. | gb | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Līkums-90 | 200. apaļš. | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Līkums-90 | 250. apaļš. | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Līkums-90 | 250. apaļš. BU-250-90 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Līkums-90 | 400x200. kantains. | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | T-veida veidgabals-90 | 160/160. apaļš. TCPU-160-160 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | T-veida veidgabals-90 | 200/200/125. apaļš. TCPU-200-125 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | T-veida veidgabals-90 | 250/250/160. apaļš. TCPU-250-125 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | T-veida veidgabals-90 | 250/250/160. apaļš. TCPU-250-160 | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | T-veida veidgabals-90 | 300x200/300x200/125. kantains. | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | T-veida veidgabals-90 | 400x200/400x200/125. kantains. | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | T-veida veidgabals-90 | 125/125. apaļš. TCPU-125-125 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | T-veida veidgabals-90 | 160/160/125. apaļš. TCPU-160-125 | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | T-veida veidgabals-90 | 160/160. apaļš. TCPU-160-160 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | T-veida veidgabals-90 | 200/200. apaļš. TCPU-200-200 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | T-veida veidgabals-90 | 200/200/400x200. apaļš. | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | T-veida veidgabals-90 | 250/250/160. apaļš. TCPU-250-160 | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | T-veida veidgabals-90 | 250/250. apaļš. TCPU-250-250 | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | T-veida veidgabals-90 | 315/315/250. apaļš. TCPU-315-250 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | T-veida veidgabals-90 | 400x250/400x250/160. kantains. | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Savienojums / pāreja | 160/125. apaļš. | gb | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Savienojums / pāreja | 200/125. apaļš. | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Savienojums / pāreja | 200/160. apaļš. | gb | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Savienojums / pāreja | 250/160. apaļš. | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Savienojums / pāreja | 250/200. apaļš. | gb | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Savienojums / pāreja | 315/250. apaļš. | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Savienojums / pāreja | 315/250. apaļš. RCU-315-250 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Savienojums / pāreja | 160/300x100. kantains. | gb | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Savienojums / pāreja | 200/300x100. kantains. | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Savienojums / pāreja | 200/300x200. kantains. | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Savienojums / pāreja | 300x200/300x100. kantains. | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Savienojums / pāreja | 200/400x100. kantains. | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Savienojums / pāreja | 250/400x100. kantains. | gb | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Savienojums / pāreja | 400x200/160. kantains. | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | Savienojums / pāreja | 315/400x200. kantains. | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | Savienojums / pāreja | 400x200/400x100. kantains. | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | Savienojums / pāreja | 250/400x250. kantains. | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | Savienojums / pāreja | 400x250/400x200. kantains. | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | Savienojums / pāreja | 400x200/500x150. kantains. | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | Noslēgs | 160. apaļš. ESU-160 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | Noslēgs | 200. apaļš. ESU-200 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | Sienā montējams pieplūdes difuzors | 125. SHH. SHH-125 | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | Pieplūdes difuzors | 125. ULA. ULA/N-125(R) | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | Pieplūdes difuzors | 160. ULA. ULA/N-160(R) | kpl | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | Pieplūdes difuzors | 200. ULA. ULA/N-200(R) | kpl | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | Regulējama reste | 400x200. AE. AE-12-C-400-200 | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | Nosūces difuzors | 160. ULA. ULA/N-160(E) | kpl | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  | Nosūces difuzors | 200. ULA. ULA/N-200(E) | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  | Droseļvārsts | 125. DIRU. DIRU 125 | kpl | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | Droseļvārsts | 160. DIRU. DIRU 160 | kpl | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  | Droseļvārsts | 200. DIRU. DIRU 200 | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  | Trokšņu slāpētājs | 125. LKR-1200. LKR-125-1200 | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  | Trokšņu slāpētājs | 160. LKR-1200. LKR-160-1200 | kpl | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  | Trokšņu slāpētājs | 125. LKR-900. LKR-125-900 | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  | Ugunsdrošības vārsts | 125. ETPR. ETPR-EI-1-125-01-0 | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  | Papildus pieslēgumi un līkumi jaunās un esošās ventilācijas sistēmas savienošanai (precizēt pēc apsekošanas) |  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 |  | Gaisa vadu stiprinājumi |  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 |  | Gaisa vadu hermetizācijas materiāli |  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 |  | Sistēmas marķēšanas materiāli |  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 |  | Elektroinstalācijas materiāli |  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  | Gaisa vadu tehniskā siltumizolācija 16mm |  | m² | 89 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  | Sistēmas palaišanas un ieregulēšanas darbi |  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr:
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr:

## elektroapgāde
Lokālā tāme Nr. 4
Elektroapgāde
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Objekta nosaukums: | Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru vienkāršota atjaunošana asīs B-D/1-5
| Būves nosaukums: | Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru vienkāršota atjaunošana asīs B-D/1-5
| Objekta adrese: | Cēsis, Slimnīcas iela 9
[12 empty] | Tāmes izmaksas | 0 | euro
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | summa
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Spēka sadalne SS-I-1 z/a; aizslēdzama saskaņā ar shēmu | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Garantētā spēka sadalne USS-I-1 z/a; aizslēdzama saskaņā ar shēmu | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Automātslēdzis 3P C63 sadalnē GS-1 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | El. skaitītāja izbūve sadalnē ar materiāliem | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Gaismeklis, Intralighting, Demi RV, SOP 3400lm, 36W, FO, white, IP43 | gb | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Antipanikas gaismeklis; akumulatoru 1h, TmTechnologie BOA R M5 LED IP20, lighting atbilstoši LVS EN 1838 prasībām ar zīmēm atbilstoši MK noteikumiem Nr.238, 19.04.2016. | gb | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Evakuācijas apgaismojuma armatūra | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Gaismeklis Intralighing, KALIS RI, 2750lm, 28W, 830, L1125mm | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Gaismeklis Intralighing, KALIS line RI, 1160lm/m, 12W/m | m | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Gaismeklis Intralighing, Lona S DI 400, OP1550+710lm 23W | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Viena taustiņa slēdzis In=10A; z.a. IP44 | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Viena taustiņa slēdzis In=10A; z.a. IP20 | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Divu taustiņu slēdzis In=10A; z.a. IP44 | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Divu taustiņu slēdzis In=10A; z.a. IP20 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Viena taustiņa pārslēdzis In=10A; z.a. IP20 | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Divu taustiņa pārslēdzis In=10A; z.a. IP20 | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Kontaktligzda ar zemējumu, IP20, z/a, 16A, 1f, 230V | gb | 51 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Kontaktligzda ar zemējumu, IP44, z/a, 16A, 1f, 230V | gb | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Kabelis ar vara dzīslām, NHXH-E60-3x1.5mm2 | m | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Kabelis ar vara dzīslām, NHXH-E60-5x6mm2 | m | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Kabelis XPJ 3x1,5mm2 | m | 450 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Kabelis XPJ 4x1,5mm2 | m | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Kabelis XPJ 7x1,5mm2 | m | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Kabelis XPJ 3x2,5mm2 | m | 650 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Kabelis XPJ 5x16mm2 | m | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Kabeļu gala apdare 6mm Reychem | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Kabeļu kurpes 6mm SAL1.27 | kpl | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Kabeļu gala apdare 16mm Reychem | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Kabeļu kurpes 16mm SAL1.27 | kpl | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Cinkota kabeļu montāžas trepe 400mm, kompl. ar kronšteiniem, savienojumiem, stiprinājumiem un pagrieziena elementiem. | m | 42 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Ugunsdrošā piekarapskava ar metāla piespiedēju 16-22mm OBO | gb | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Ugunsdrošs kabeļu stiprinājums M-30 OBO | gb | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Esošā tīkla pārslēgšanas darbi | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Ugunsdrošās putas atvērumu aizdarei, CFS FX | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Plastmasas savilcēji kabeļu stiprināšanai pie kabeļtrepes | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Montāžas palīgmateriāli un metāla konstrukcijas. | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Zemējuma spailes 10 vietīga | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Ventilācijas iekārtas zemēšanas darbi | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Palīgmateriāli | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr:
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr:

## elektronisko sakaru sistemas
Lokālā tāme Nr. 5
Elektronisko sakaru sistēmas
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Objekta nosaukums: | Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru vienkāršota atjaunošana asīs B-D/1-5
| Būves nosaukums: | Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru vienkāršota atjaunošana asīs B-D/1-5
| Objekta adrese: | Cēsis, Slimnīcas iela 9
Pasūtījums Nr.:
[13 empty] | Tāmes izmaksas | 0 | euro
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums |  | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | summa
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Videonovērošana | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Komutācijas skapis 19", 42U, 800x800mm, perforētās durvis no abām pusēm, ar komplektāciju | Esošais | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Kabelis 4x2x0,5, kat.5e, UTP, LSZH |  | m | 350 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Rozete 2xRJ45, kat.5e, z/a montāžai |  | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Pieslēguma ligzda RJ-45, kat.5e |  | gb | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Savienojuma kabelis RJ45-RJ45, kat.5e, L=0,5m (KS) |  | gb | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Savienojuma kabelis RJ45-RJ45, kat.5e, L=2,0m (Lietotājiem) |  | gb | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Videokamera montāžai virs apmetuma ar IR apgaismojumu kupolveida | DS-2CD2183G0-IU | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Videoserveris (esošais) |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Spraudnis RJ45 kat.5e, UTP |  | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Caurule D=20mm | Evoel FM | m | 300 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Montāžas aksesuāri caurulēm |  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Data kabeļu mērījumi, protokols | FLUKE | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Izpilddokumentācija |  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Ugunsdrošs blīvējums starpstāvu pārsegumos un ugunsdrošajās sienās pēc DATA montāžas darbu pabeigšanas | Hilti vai ekvivalents | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Hermetizējošs blīvējums sienās pēc DATA montāžas darbu pabeigšanas | Hilti vai ekvivalents | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Sistēmas konfigurēšanas un palaišanas darbi, programmnodrošinājums |  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Centralizētā izziņošanas sistēma | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Griestu skaļrunis 6W | LC1-UM06E-8 | gb | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Skaļruņa ugunsdrošs ietvars | LC1-MFD | gb | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Līnijas kontroles modulis | PVA-W1EOL | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | LBC 1256/00 EVAC Savienojuma adapteris | LBC1256/00 | gb | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Skapis 19", 42U, 800x800mm | esošie | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | 19" ventilatoru panelis ar termostatu | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Līniju kabelis 2x0.8+0.8 | fireproof, >=30min | m | 70 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Cauruļu sistēma kabeļu aizsardzībai un stiprināšanai |  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Ugunsdrošs blīvējums starpstāvu pārsegumos un ugunsdrošajās sienās pēc montāžas darbu pabeigšanas | Hilti vai ekvivalents | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Hermetizējošs blīvējums sienās pēc montāžas darbu pabeigšanas | Hilti vai ekvivalents | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Ugunsdrošie stiprinājumi (skavas un skrūves) |  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Instalāciju materiāli |  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Sistēmas konfigurēšanas un palaišanas darbi |  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Ugunsgrēka dūmu detektors, adreses sist. | ESMI 22051E | gb | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Ugunsgrēka dūmu detektors, adreses sist. ar izolatoru | ESMI 22051EI | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Ugunsgrēka kombinētais (siltuma+dūmu) detektors, adreses sist. | ESMI 22051TE | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Ugunsgrēka kombinētais (siltuma+dūmu) detektors, adreses sist. ar izolatoru | ESMI 22051TEI | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Adreses det. montāžas bāze | B501AP | gb | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Iznesams indikators | ERI-10 | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Sirēna ar zibspuldzi ar īsslēguma izolātoru | WSS-PR-I33 | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Vadības (releja) modulis ar īsslēguma izolatoru | EM201E-240 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Ugunsgrēka signālpoga, adreses | MCP5A | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Ugunsgrēka signālpogas pamatne | SRT1G | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Ugunsgrēka signālpogas aizsargvāciņš |  | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Signalizācijas kabelis 2x1,0mm2+1,0mm2 (cilpas kabelis) | NHXHX | m | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Cauruļu sistēma kabeļu aizsardzībai un stiprināšanai |  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Ugunsdrošs blīvējums starpstāvu pārsegumos un ugunsdrošajās sienās pēc montāžas darbu pabeigšanas | Hilti vai ekvivalents | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Hermetizējošs blīvējums sienās pēc montāžas darbu pabeigšanas | Hilti vai ekvivalents | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Ugunsdrošie stiprinājumi (skavas un skrūves) |  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Esošā servera ESMIKKO pārkonfigurēšana | Esmikko | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Paneļu konfigurēšana | winFX3net | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Esošā grafiskā interfeisa ESGRAF konfigurēšana | Esgraf | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Sistēmas konfigurēšanas un palaišanas darbi |  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr:
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr:

## tehnoloģiskā daļa
Lokālā tāme Nr. 6
Tehnoloģiskā daļa
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Objekta nosaukums: | Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru vienkāršota atjaunošana asīs B-D/1-5
| Būves nosaukums: | Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru vienkāršota atjaunošana asīs B-D/1-5
| Objekta adrese: | Cēsis, Slimnīcas iela 9
Pasūtījums Nr.:
[13 empty] | Tāmes izmaksas | 0 | euro
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums |  | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | summa
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Medicīniskās gāzes | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Gāzu kontroles un trauksmes panelis GTP/1 |  | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Misiņa lodveida ventīlis d22 |  | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Misiņa lodveida ventīlis d10 |  | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Vara caurule d22 (med. Tīrības caurule) |  | m | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Vara caurule d10 (med. Tīrības caurule) |  | m | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Pāreja d22/15 |  | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Pāreja d15/10 |  | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Mufe d22 |  | gb | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Mufe d10 |  | gb | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Gofrēta PVC caurule d16 |  | m | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Cauruļu stiprinājumi 10mm (cauruļu skava) |  | gb | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Cauruļu stiprinājumi 22mm (cauruļu skava) |  | gb | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Sliedes stiprinājumi (T veida skrūve MM-ST M8x40) |  | gb | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Sliede (Statņa tipa kanāls MM-C-16) |  | m | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Vītņstieņi |  | m | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Palīgmateriāli |  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Materiāls ugunsdrošiem starpsienu aizpildījumam |  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Cauruļvadu lodēšana, izpūšana |  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Slāpeklis caurļvadu izpūšanai |  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Gāzes lodēšanai, lodstieņi |  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Urbšana, štrobēšana |  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana |  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Māsu izsaukuma sistēma | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Palātas indikācijas lampa | 72575N1 | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Palātas indikācijas lampa BBUS | 72575P1 | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Palātas indikācijas lampas montāzas pamatne | 72575Z1 | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Izsaukuma/ atsaukuma modulis ar displeju | 74910C5 | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Izsaukuma/ atsaukuma moduļa montāžas vāks | 88882A3 | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Vienvietīgo moduļu montāžas rāmis | 88914A3 | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Reģipša ierīču kārba vienvietīga | KPL64-50/LD | gb | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Gaiteņa vītā pāra līnijas kabelis | YTKSY 2x2x0,8mm | m | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Displeja vītā pāra līnijas kabelis | YTKSY 3x2x0,8mm | m | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Telpas vītā pāra kabelis | CAT5e UTP LSZH | m | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Elektrobarošanas kabelis | NYM 2x2,5mm2 | m | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Tehnoloģiskie urbumi |  | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Gofrēta caurule kabeļiem D 20mm FL-OH |  | m | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Montāžas stiprinājumi |  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Sienu kalšana (štrobēšana) |  | m | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Sistēmas programmēšana un konfigurācija |  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Personāla apmācība |  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Izpilddokumentācijas izstrāde |  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Transporta izmaksas |  | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr.
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr: